ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО МЛИНІВСЬКУ ГЕС

| Найменування | Показник |
| --- | --- |
| Місце розташування гідровузла: Найменування місця водотоку Басейн Поштовий індекс | Тимчасово замасковано, щоб русня не підглядала |
| Рік введення в експлуатацію | 1953 |
| Сучасний стан ГЕС | Діюча |
| Призначення гідровузла ( цільове, комплексне, склад водокористувача) | Комплексне |
| Освоєність території | освоєна |
| Наявність під’їзних доріг | Асфальтована дорога |

Енергетична характеристика

| Найменування | Показник |
| --- | --- |
| Енергетичний ефект ГЕС: Встановлена потужність | 384 кВт |
| Середньорічне виробництво електричної енергії | 1,5 млн. кВт/год |
| Умовна робота ГЕС на споживача (паралельно з енергосистемою, ізольовано) | паралельно |
| Управління режимами ГЕС (оперативний персонал, з пульту енергосистеми) | оперативний персонал |
| Зв'язок ГЕС з енергосистемою споживачами: Параметри ліній зв’язку з енергосистемою | Л-1-50м |

Характеристика турбіни

| №п/п | Найменування | Показник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип, виробник, рік випуску | фірма «Фойт», Тип ПК 19/18,45 4/5, 1951рік |
| 2 | Виконання (вертикальна, горизонтальна) | Вертикальна |
| 3 | Наявність направляючого апарата або іншого регулюючого пристрою | Направляючий апарат |
| 4 | Діаметр робочого колеса | 1,6м |
| 5 | Кількість агрегатів | один |
| 6 | Номінальна потужність | 0,384 МВт |
| 7 | Частота обертів турбіни | 173 об/хв |
| 8 | Розрахунковий розхід через турбіну | 9 м3/сек |
| 9 | Напор: Розрахунковий Мінімальний Максимальний | 3,9м 3,6м 4,0м |
| 10 | Регулятор частоти обертів(тип, виробник) | ПК 800, фірма «Фойт» |
| 11 | З’єднання турбіни з генератором | Редуктор |

Характеристика генератора

| № п/п | Найменування | Показник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виробник, рік випуску | Фірма «Сіменс-Шукерт», 1951рік |
| 2 | Коефіцієнт потужності | 0,8 |
| 3 | Виконання (вертикальне, горизонтальне) | Горизонтальне |
| 4 | Напруга | 380 Вольт |
| 5 | Частота обертів | 1000 обертів за хвилину |
| 6 | Система збудження | Збуджувач на валу |

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОПРОМ-ЕНЕРГО»

Вид діяльності

Виробництво електроенергії

Вид палива для виробництва енергії

100% Енергія води

Юридична адреса*

Координати місцезнаходження*

Керівник*

Контакти*

*Інформація з обмеженим доступом в умовах воєнного стану

Основним завданням експлуатації Млинівської гідроелектростанції є максимальне використання стоку ріки для виробництва електроенергії, недопущення холостих скидів річки, безаварійна робота ГЕС і гідротехнічних споруд.

Призначення водосховища –комплексне: енергетична, боротьба з повенями, рекреація, рибогосподарська діяльність.

Відомості щодо природоохоронних заходів**

| № | Перелік природоохоронних заходів | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів | постійно | Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення |
| 2 | Утримувати територію прибережної захисної смуги в належному санітарно- екологічному стані | постійно | Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення |

| 3 | Забезпечувати санітарні витрати води з Млинівського водосховища в річку Іква | постійно | Покращення гідрологічного режиму річки Іква |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Здійснювати контроль за дотриманням рівнів води в Млинівському водосховищі | постійно | Раціональне використання водних ресурсів |

** Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин |  |  |
| 1.1 | Азоту оксиди |  |  |
| 1.2 | Аміак |  |  |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий |  |  |
| 1.4 | Ацетон |  |  |
| 1.5 | Бенз(о)пірен |  |  |
| 1.6 | Бутилацетат |  |  |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис |  |  |
| 1.8 | Водень хлористий |  |  |
| 1.9 | Вуглецю окис |  |  |
| 1.10 | Вуглецю двоокис |  |  |
| 1.11 | Вуглеводні |  |  |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки |  |  |
| 1.13 | Тверді речовини |  |  |
| 1.14 | Кадмію сполуки |  |  |
| 1.15 | Марганець та його сполуки |  |  |
| 1.16 | Нікель та його сполуки |  |  |
| 1.17 | Озон |  |  |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки |  |  |
| 1.19 | Свинець та його сполуки |  |  |
| 1.20 | Сірководень |  |  |
| 1.21 | Сірковуглець |  |  |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий |  |  |
| 1.23 | Стирол |  |  |
| 1.24 | Фенол |  |  |
| 1.25 | Формальдегід |  |  |
| 1.26 | Хром та його сполуки |  |  |
| 1.27 | Радіоактивні відходи |  |  |
| 2 | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти |  |  |
| 2.1 | Азот амонійний | 1,19 | 0, 895 |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | -19,07 | -14,32 |
| 2.3 | Завислі речовини | 1,19 | 0,895 |
| 2.4 | Нафтопродукти | 0 | 0 |
| 2.5 | Нітрати | 59,59 | 44,75 |
| 2.6 | Нітрити | 0 | 0 |
| 2.7 | Сульфати | 35,75 | 26,85 |
| 2.8 | Фосфати | - | - |
| 2.9 | Хлориди | 11,92 | 8,95 |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | - | - |